| Trường THCS Thăng Long | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II |
| --- | --- |
| Tổ Toán – Công Nghệ | MÔN CÔNG NGHỆ 9 Năm học 2022-2023 |

- TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Thiết bị nào được lắp trên bảng điện để bảo vệ mạch điện và đồ dùng điện?

A. Công tắc .		B. Cầu dao.			C. Ổ cắm.		D. Cầu chì.

Câu 2: Quy trình lắp đặt mạch điện đèn cầu thang được tiến hành như sau:

A. Vạch dấu, khoan lỗ BĐ, nối dây mạch điện.

B. Vạch dấu, khoan lỗ BĐ, nối dây mạch điện, kiểm tra.

C. Vạch dấu, khoan lỗ BĐ, lắp đặt TBĐ của BĐ, nối dây mạch điện, kiểm tra.

D. Vạch dấu, khoan lỗ BĐ, lắp đặt TBĐ của BĐ, nối dây mạch điện.

Câu 3: Mạch điện dùng 2 công tắc ba cực điều khiển một đèn là:

A.  Mạch điện đèn sáng luân phiên.		B. Mạch điện đèn cầu thang.

C. Mạch điện đèn sáng độc lập.			D. Mạch điện nối tiếp.

Câu 4: Ống nào dưới đây được sử dụng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ?

A. Ống nối L. 		B. Ống nối thẳng.        	C. Kẹp đỡ ống.		D. Ống nối T.

Câu 5: Ống nối L được dùng để:

A. Nối 2 ống vuông góc với nhau.     		C. Phân nhánh dây dẫn.

B. Nối thẳng 2 ống luồn dây với nhau.	      	D. Cố định ống luồn dây dẫn trên tường.

- TỰ LUẬN

Câu 1: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện : Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.

Câu 2: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện : Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.

Câu 3: Cho biết ưu, nhựợc điểm của phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu ngầm.

Câu 4: Cho biết ưu, nhựợc điểm của phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi.